|  | Магiлеўскае рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства электраэнергетыкi «Магiлеўэнерга» (РУП «Магiлеўэнерга») ФIЛIЯЛ «ЭНЕРГАНАГЛЯД» КРЫЧАЎСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Хоцiмская раённая энергаiнспекцыя | Могилевское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» (РУП «Могилевэнерго») ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР» КРИЧЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Хотимская районная энергоинспекция |
| --- | --- | --- |
|  | вул. Першамайская, 17, 213660, г. Хоцiмск тэлефон/факс (8-02247) 3-19-91 e-mail: insp08@en.mogilev.energo.net.by УНП 700337190 Р/р. 3012119335187 у Рэгіянальнай Дырэкцыі №600 ААТ «БПС-Банк», БIК 153001369 | ул. Первомайская, 17, 213660, г. Хотимск телефон/факс (8-02247) 3-19-91 e-mail: insp08@en.mogilev.energo.net.by УНП 700337190 Р/сч. 3012119335187 в Региональной Дирекции №600 ОАО «БПС-Банк», БИК 153001369 |
|  | От 15.04.2015 года | Руководителю |

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

О    ПОРЯДКЕ  ДОПУСКА ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАНЫХ ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК

Осмотру подлежат системы теплопотребления, теплоустановки и тепловые сети:

-законченного нового строительства;

-после реконструкции и капитального ремонта;

-при аренде объектов, помещений;

-при изменении вида хозяйственной деятельности;

-при изменении наименования;

-теплоиспользующие установки, которые не эксплуатировались в течение одного отопительного периода и более.

Присоединение новых потребителей тепловой энергии к тепловым сетям энергоснабжающей организации, подключение реконструируемых, после ремонта осуществляется энергоснабжающей организацией при выполнении следующих требований:

-после выполнения технических условий (за исключением временного допуска в эксплуатацию);

-осмотра и выдачи заключения органами Госэнергонадзора о возможности ввода в эксплуатацию;

-заключения договора на снабжение тепловой энергией или внесения в него соответствующих изменений;

-получения наряда на подключение от органа Госэнергонадзора или энергоснабжающей организации.

Подключение вновь построенных (смонтированных), реконструированных теплоустановок, тепловых сетей к системе теплоснабжения собственного теплоисточника осуществляется энергоснабжающей организацией при наличии акта осмотра, выданного органом Госэнергонадзора.

Новое строительство, реконструкция теплоустановок субъектов хозяйствования может осуществляться только по проектам, согласованным в установленном порядке уполномоченными организациями и рассмотренным органами Госэнергонадзора. Проектная документация на строительство и реконструкцию (ремонт) теплоустановок субъектов хозяйствования разрабатывается по заказу организациями, имеющими, при необходимости согласно действующему законодательству, лицензию на данный вид деятельности.

Производство строительно-монтажных работ при новом строительстве, реконструкции теплоустановок осуществляется организациями, имеющими, при необходимости согласно действующему законодательству, лицензию на данный вид деятельности.  Все вновь присоединяемые нового строительства и реконструированные теплоустановки должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной и рассмотренной в установленном порядке, и действующими нормативными правовыми актами, соответствовать требованиям ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», утвержденными постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г. №66, а также обеспечены технической и приёмосдаточной документацией. По окончании строительства или реконструкции (ремонта) теплоустановки должны пройти приёмо-сдаточные испытания, быть приняты потребителем (заказчиком) по акту от строительно-монтажной организации и предъявлены представителю органа Госэнергонадзора для выдачи заключения государственной приемочной комиссии.

Государственный энергетический надзор ПРЕДПИСЫВАЕТ

Потребитель (заказчик), энергоснабжающая организация (заказчик) предъявляют в орган Госэнергонадзора проектную и техническую документацию для осмотра. Перед осмотром теплоустановок потребитель, энергоснабжающая организация обязаны:  укомплектовать штат для обслуживания теплового хозяйства специально подготовленным, обученным и аттестованным квалифицированным персоналом, прошедшим проверку знаний в квалификационной комиссии в соответствии с требованиями ТКП 458-2012 и ТКП 459-2012 или заключить договор на обслуживание специализированной организацией;   приказом назначить лицо, ответственное за тепловое хозяйство, прошедшее проверку знаний в квалификационной комиссии с участием представителя органа Госэнергонадзора, а так же назначить, при необходимости, лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоиспользующих установок и тепловых сетей в структурных подразделениях.

Осмотру подлежат:

-внешние тепловые сети – паровые, водяные и конденсатопроводы;

-внутренние тепловые сети, тепловые пункты, системы сбора и возврата конденсата, технологические теплоустановки, системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения промышленных потребителей;

-внутренние системы теплопотребления – системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения непромышленных потребителей;

-системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов;  системы теплопотребления и теплоснабжения теплоисточников независимо от формы собственности;

-системы теплопотребления, допускаемые во временную эксплуатацию.

Осмотр законченных строительством или реконструированных (после ремонта) теплоиспользующих установок и тепловых сетей производит орган Госэнергонадзора с оформлением акта.. Для осмотра законченных строительством или реконструированных (после ремонта) теплоустановок или тепловых сетей в орган Госэнергонадзора предъявляется документация.

Техническая  документация, предъявляемая в орган Госэнергонадзора, для осмотра законченных строительством или реконструированных (после ремонта) теплоустановок.

-Учредительные документы (зарегистрированные устав, положение и т.п.) и свидетельство о регистрации (при перерегистрации теплоустановок не предъявляются).

-Технические условия, выданные энергоснабжающей организацией, срок действия которых не истек к моменту присоединения (при осмотре теплоисточника технические условия не предъявляются).

-Справка о выполнении технических условий (при осмотре теплоисточника справка не предъявляется).

-Технический проект на теплоснабжение с пояснительной запиской, утвержденный органом управления, согласованный уполномоченной организацией и рассмотренный органом Госэнергонадзора в порядке, установленном законодательством.

-Копия лицензии на право производства строительно-монтажных работ, выданная строительно-монтажной организации (при перерегистрации теплоустановок не предъявляются).

-Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (при осмотре теплоисточника акт не предъявляется).

-Письменное заявление с просьбой проведения осмотра теплоустановок для определения готовности их к эксплуатации.

-Выписка из приказа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство.

-Справка о наличии подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала или договор на обслуживание.

-Ведомость технической документации.

-Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность(при перерегистрации теплоустановок не предъявляются).

-Акт на промывку (продувку) трубопроводов (при перерегистрации теплоустановок не предъявляются).

-Исполнительный чертеж тепломагистрали (предъявляется при осмотре внешних тепловых сетей).

-Копия протокола проверки знаний лица ответственного за тепловое хозяйство.

-Акт приемки-сдачи монтажных работ (технической готовности) (при осмотре теплоустановок, вводимых во временную эксплуатацию и при перерегистрации, акт не предъявляется.).

Государственный инспектор

по энергетическому надзору

Хотимской РИ                                                                                                             Д.А.Титков