|  | Магiлеўскае рэспублiканскае ўнiтарнае прадпрыемства электраэнергетыкi «Магiлеўэнерга» (РУП «Магiлеўэнерга») ФIЛIЯЛ «ЭНЕРГАНАГЛЯД» КРЫЧАЎСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Хоцiмская раённая энергаiнспекцыя | Могилевское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» (РУП «Могилевэнерго») ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР» КРИЧЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Хотимская районная энергоинспекция |
| --- | --- | --- |
|  | вул. Першамайская, 17, 213660, г. Хоцiмск тэлефон/факс (8-02247) 3-19-91 e-mail: insp08@en.mogilev.energo.net.by УНП 700007066 Р/р. 3012119335187 у ААТ «БПС-Сбербанк» БIК 153001369 | ул. Первомайская, 17, 213660, г. Хотимск телефон/факс (8-02247) 3-19-91 e-mail: insp08@en.mogilev.energo.net.by УНП 700007066 Р/сч. 3012119335187 в ОАО «БПС-Сбербанк» БИК 153001369 |
|  | От 21.01.2017 года | Руководителю |

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

Когда рвутся тепловые сети…

При эксплуатации наружных тепловых сетей подземной прокладки случаются порывы теплосетей и утечка сетевой воды, создающие угрозу провала грунта и безопасности людей. Во избежание несчастных случаев и в целях своевременного устранения порывов руководителям предприятий и организаций:

Государственный энергетический надзор ПРЕДПИСЫВАЕТ

• для контроля за состоянием тепловых сетей производить систематический их обход с осмотром тепловых камер и вводов — не реже одного раза в неделю; особое внимание уделять теплотрассам подземной бесканальной прокладки в районе жилых домов, школ, детских садов и массового скопления людей;

• при выявлении порывов тепловых сетей и утечки сетевой воды немедленно огораживать опасные места и устранять повреждения;

• при проведении земляных работ по устранению порывов руководствоваться строительными нормами и правилами в части установки временных ограждений и световой сигнализации; места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещенными в ночное время.

Жителям города и района также необходимо помнить о соблюдении правил безопасности в случае нахождения в зоне порыва, ремонта теплосети.

Пешеходам и транспорту нельзя приближаться к местам наружных выбросов воды, парений, размыва и растекания воды.

При обнаружении порывов нужно немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хотимского УКП «Жилкомхоз» по круглосуточному телефону 31-9-19.

Энергонадзор предупреждает:

Во избежание несчастных случаев, связанных с ожогами и травмами, и в целях личной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы, каналы;

- спускаться и пересекать в необорудованных местах траншеи, каналы, где ведутся работы по прокладке либо ремонту тепловых сетей;

- приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов, ближе, чем на 5 метров;

- приближаться к местам, где ведутся работы по ремонту тепловых сетей и проводятся сварочные работы;

- устраивать игры вблизи открытых люков тепловых камер и колодцев;

- прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды (необходимо помнить, что температура горячей воды может достигать 150°С, а пара — 300°С);

- ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям;

- перелезать через трубопроводы надземной прокладки в местах, не оборудованных переходными мостиками;

- находиться в непосредственной близости от запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, фланцевых соединений трубопроводов;

- крутить задвижки, вентили и краны на любых трубопроводах;

- проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Энергонадзор советует:

Объясните детям и подросткам о необходимости соблюдать правила техники безопасности — беспечность может привести к трагедии.

По всем вопросам можно обращаться в районную инспекцию «Энергонадзор» по адресу: г.п. Хотимск, ул. Первомайская, 17, тел. 31-9-91.

Государственный инспектор

по энергетическому надзору

Хотимской РИ                                                                                   Д.А.Титков